## RESUMEN_OFERTA
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: | JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002
FECHA: | Septiembre 2021
MANO DE OBRA REDES (USD) | MANO DE OBRA ACOMETIDAS Y MEDIDORES (USD) | MATERIALES REDES (.USD) | MATERIALES ACOM_MEDI (USD) | PRESUPUESTO REFERENCIAL SIN IVA (USD)
0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nombre del Oferente: | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## BID_MO_DIST_OFERTA
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: |  | JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002
FECHA: |  | Septiembre 2021
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | SUBTOTAL
A.- REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN
A.1.1. ACT. | REPLANTEO POSTES EN VANOS MENORES A 80 METROS | u |  | 159 | 0
A.1.2. ACT. | REPLANTEO EN VANOS MAYORES A 80 METROS | Km |  | 0.27 | 0
A.2.1.1. ACT. | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M 500KG | u |  | 32615 | 0
A.2.1.2. ACT. | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG PAR CAPACIDAD DE ROTURA Y HASTA 14M 2000KG | u |  | 555 | 0
A.2.2.1. ACT. | TRANSPORTE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA | u |  | 65 | 0
A.3.1. ACT. | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS | u |  | 443 | 0
A.3.2. ACT. | DESBROCE EN VÍA | km |  | 4.35 | 0
A.3.3. ACT. | DESBROCE EN MONTAÑA (km) | km |  | 0.1 | 0
A.3.4. ACT. | TALADO DE ÁRBOLES | u |  | 8 | 0
A.4.1.1. ACT. | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M Y 500KG DE CAPACIDAD DE ROTURA | u |  | 157 | 0
A.4.1.2. ACT. | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG DE CAPACIDAD DE ROTURA | u |  | 4 | 0
A.4.1.4. ACT. | RETIRO DE POSTES DE HORMIGÓN | u |  | 99 | 0
A.4.2.1.1. ACT. | PLANTADO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A MANO | u |  | 1 | 0
A.4.2.2. ACT. | RETIRO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O DE MADERA | u |  | 4 | 0
A.5.3.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE MONOFÁSICA (6-23kV) - NUEVO | u |  | 160 | 0
A.5.3.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE MONOFÁSICA (6-23kV) | u |  | 52 | 0
A.5.6.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 3 a 5 VÍAS | u |  | 82 | 0
A.5.7.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE MONOFÁSICA/ RACKS DE 1 a 2 VÍAS | u |  | 23 | 0
A.5.8.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE 1 FASE (NEUTRO) - NUEVO | u |  | 388 | 0
A.5.8.3. ACT. | DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BAJO VOLTAJE 1 FASE (NEUTRO) | u |  | 78 | 0
A.5.9.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 4 a 2 AWG - NUEVO | m |  | 4085 | 0
A.5.9.3. ACT. | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 4 a 2 AWG | m |  | 16470 | 0
A.5.10.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG - NUEVO | m |  | 5965 | 0
A.5.10.3. ACT. | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG | m |  | 9450 | 0
A.5.11.3. ACT. | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 3/0 a 4/0 AWG | m |  | 300 | 0
A.6.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE ANCLAS - NUEVO | u |  | 230 | 0
A.6.1.1. ACT. | ENSAMBLAJE DE TENSORES- NUEVO | u |  | 339 | 0
A.6.1.3. ACT. | DESMONTAJE DE TENSORES | u |  | 111 | 0
A.6.2.1. ACT. | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA POR VARILLA | u |  | 124 | 0
A.6.2.2. ACT. | MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PUESTA A TIERRA POR VARILLA | u |  | 124 | 0
A.6.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE PUESTA A TIERRA | u |  | 79 | 0
A.9.2.1. ACT. | MONTAJE DE TRAFO 1 FASE EN POSTE (HASTA 75 KVA) - NUEVO | u |  | 27 | 0
A.9.2.3. ACT. | DESMONTAJE DE TRAFO 1 FASE DE POSTE (HASTA 75 KVA) | u |  | 10 | 0
A.9.3.1. ACT. | MONTAJE DE LUMINARIAS - NUEVO | u |  | 133 | 0
A.9.3.3. ACT. | DESMONTAJE DE LUMINARIAS | u |  | 67 | 0
A.9.4.1. ACT. | MONTAJE DE SECCIONADORES - NUEVO | u |  | 29 | 0
A.9.4.3. ACT. | DESMONTAJE DE SECCIONADORES | u |  | 11 | 0
A.9.5.1. ACT. | MONTAJE DE PARARRAYOS - NUEVO | u |  | 31 | 0
A.9.5.3. ACT. | DESMONTAJE DE PARARRAYOS | u |  | 7 | 0
A.9.6.1. ACT. | MONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO | u |  | 29 | 0
A.9.6.3. ACT. | DESMONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO | u |  | 15 | 0
SUBTOTAL A |  |  |  |  | 0
C.- ACTIVIDADES VARIAS
C.1. ACT. | LEVANTAMIENTO DE REDES EXISTENTES | u |  | 173 | 0
C.2. ACT. | DIAGNÓSTICO Y RECONFIGURACIÓN DE RED | u |  | 8 | 0
C.3.1. ACT. | TRANSPORTE INTERNO DE POSTE | u |  | 1 | 0
C.4.2.1. ACT. | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE HORMIGON EN TERRENO CON GRADIENTE ENTRE 15 Y 60 GRADOS A MANO. | m |  | 600 | 0
C.4.2.2. ACT. | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA EN TERRENO CON GRADIENTE ENTRE 15 Y 60 GRADOS A MANO | m |  | 30 | 0
C.4.4. ACT. | MOVILIZACIÓN O ACARREO MANUAL DE TRANSFORMADORES HASTA 50 KVA | m |  | 250 | 0
C.4.5.3. ACT. | RETIRO O DESMONTAJE A MANO DE POSTES DE HORMIGON | u |  | 13 | 0
C.4.5.4. ACT. | RETIRO O DESMONTAJE DESMONTAJE A MANO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA | u |  | 4 | 0
C.5. ACT. | APLOME DE POSTES | u |  | 22 | 0
C.6. ACT. | MIGRACIÓN DE ACOMETIDAS A REDES NUEVAS | u |  | 387 | 0
SUBTOTAL C |  |  |  |  | 0
D.- REDES AÉREAS DE DISTRIBUCIÓN CON CABLES PREENSAMBLADOS
D.9.1.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 4 CONDUCTORES - NUEVO | m |  | 5825 | 0
D.9.2.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 3 CONDUCTORES - NUEVO | m |  | 80 | 0
D.9.3.1. ACT. | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE 2 CONDUCTORES - NUEVO | m |  | 656 | 0
D.9.3.3. ACT. | DESMONTAJE DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 2 CONDUCTORES | m |  | 840 | 0
D.10.2.1. ACT. | MONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA EN POSTE - NUEVO | u |  | 168 | 0
SUBTOTAL D |  |  |  |  | 0
E.- REDES SUBTERRÁNEAS DE DISTRIBUCIÓN
E.9.1. ACT. | INSTALACION DE CAPACETAS | u |  | 41 | 0
E.9.2. ACT. | DESMONTAJE DE CAPACETAS | u |  | 6 | 0
E.10.1. ACT. | MONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE | u |  | 30 | 0
E.10.2. ACT. | DESMONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE | u |  | 9 | 0
SUBTOTAL E |  |  |  |  | 0
. | SUBTOTAL A - C - D - E - F………...……………………..…...………… |  |  |  | 0
. | TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA USD.................................... |  |  |  | 0
Nombre del Oferente: |  | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## BID_MO_COM_OFERTA
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: |  | JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002
FECHA: |  | Septiembre 2021
ITEM | ACTIVIDAD | UNIDAD | PRECIO | CANTIDAD | SUBTOTALES
| ACOMETIDAS |  |  |  | 0
3000521 | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | u |  | 80 | 0
3000459 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA | u |  | 117 | 0
| CAJA DE DISTRIBUCIÓN ANTIHURTO |  |  |  | 0
3000529 | INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA ANTIHURTO | u |  | 20 | 0
3000466 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA ANTIHURTO | u |  | 10 | 0
| MEDIDORES |  |  |  | 0
3000535 | INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO | u |  | 80 | 0
3000474 | CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR BIFÁSICO CON CAJA ANTIHURTO | u |  | 117 | 0
| VARIOS |  |  |  | 0
3000553 | PICADO DE PARED PARA INSTALACIONES | m |  | 80 | 0
3000438 | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 " | u |  | 80 | 0
3000515 | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR NO.8 AWG) | u |  | 80 | 0
3000443 | ARREGLO O REPARACIÓN DE SISTEMA A TIERRA | u |  | 2 | 0
3000499 | INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VÍA INTERNET O INTERFACE | u |  | 197 | 0
3000551 | MATERIAL DIVERSO | u |  | 197 | 0
. | SUBTOTAL………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  | 0
. | TOTAL MANO DE OBRA SIN IVA………………………………………………………………………………………………………………………………….. |  |  |  | 0
Nombre del Oferente: |  | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## BID_ESTR_DIST_OFERTA
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: |  | JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002
FECHA: |  | Septiembre 2021
Ítem | Código Unidad de Propiedad | Cantidad | Precio Unitario | Total
1 | AC0-0J3X2C | 168 | 0 | 0
2 | APD-0PCC | 29 | 0 | 0
3 | APD-0PLCS100PC | 125 | 0 | 0
4 | CO0-0A1x2 | 3310 | 0 | 0
5 | CO0-0B1x2 | 575 | 0 | 0
6 | CO0-0B1x2/0 | 5865 | 0 | 0
7 | CO0-0J2x4 | 496 | 0 | 0
8 | CO0-0T2x50(50) | 80 | 0 | 0
9 | CO0-0T2x50(50)+25 | 2368 | 0 | 0
10 | CO0-0T2x70(50)+25 | 1757 | 0 | 0
11 | CO0-0T2x95(50)+25 | 1700 | 0 | 0
12 | ESD-1ED | 11 | 0 | 0
13 | ESD-1EP | 65 | 0 | 0
14 | ESD-1ER | 124 | 0 | 0
15 | ESE-1ED | 2 | 0 | 0
16 | ESE-1EP | 40 | 0 | 0
17 | ESE-1ER | 143 | 0 | 0
18 | ESE-1ER+1ER+1ER | 1 | 0 | 0
19 | ESV-1CA | 34 | 0 | 0
20 | ESV-1CD | 45 | 0 | 0
21 | ESV-1CP | 28 | 0 | 0
22 | ESV-1CR | 51 | 0 | 0
23 | ESV-1VA2.00 | 1 | 0 | 0
24 | ESV-1VP2.00 | 1 | 0 | 0
25 | OTROS G6 | 1 | 0 | 0
26 | PO0-0HC10_400 | 35 | 0 | 0
27 | PO0-0HC12_2000 | 3 | 0 | 0
28 | PO0-0HC12_500 | 122 | 0 | 0
29 | PO0-0HC14_500 | 1 | 0 | 0
30 | PO0-0PC10_400 | 1 | 0 | 0
31 | PT0-0DC2_1 | 56 | 0 | 0
32 | PT0-0DC2_2 | 14 | 0 | 0
33 | PT0-0PC2_1 | 16 | 0 | 0
34 | PT0-0PC2_2 | 12 | 0 | 0
35 | SPD-2F12_1 | 16 | 0 | 0
36 | SPD-2F16_1 | 4 | 0 | 0
37 | SPD-2F35_1 | 11 | 0 | 0
38 | SPD-2F50_1 | 10 | 0 | 0
39 | SPD-2LDC | 40 | 0 | 0
40 | SPD-2UAC | 1 | 0 | 0
41 | SPT-1F0.7 | 9 | 0 | 0
42 | SPT-1F1.0 | 2 | 0 | 0
43 | SPT-1F1.6 | 5 | 0 | 0
44 | SPT-1F3.1 | 5 | 0 | 0
45 | SPT-1P10_125E | 21 | 0 | 0
46 | SPT-1P10_125R | 9 | 0 | 0
47 | SPT-1S100_125E | 21 | 0 | 0
48 | SPV-1E100_150R | 6 | 0 | 0
49 | SPV-1F12K | 6 | 0 | 0
50 | TAD-0FS | 6 | 0 | 0
51 | TAD-0TS | 75 | 0 | 0
52 | TAV-0FD | 15 | 0 | 0
53 | TAV-0FS | 4 | 0 | 0
54 | TAV-0PD | 3 | 0 | 0
55 | TAV-0PS | 1 | 0 | 0
56 | TAV-0TD | 91 | 0 | 0
57 | TAV-0TS | 34 | 0 | 0
58 | TRT-1T10 | 9 | 0 | 0
59 | TRT-1T15 | 2 | 0 | 0
60 | TRT-1T25 | 5 | 0 | 0
61 | TRT-1T37.5 | 5 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0
Nombre del Oferente: |  | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## BID_ESTR_COM_OFERTA
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: |  | JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002
FECHA: |  | Septiembre 2021
Ítem | Código Unidad de Propiedad | Cantidad | Precio Unitario | Total
1 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 2 PERNOS, DOBLE ESPIRALADO | 169 | 0 | 0
2 | AC0-0X3x6C | 197 | 0 | 0
3 | CAJA DE DISTRIBUCION BIFASICA, 2 FASES Y 1 NEUTRO, CON TAPA DE SEGURIDAD | 30 | 0 | 0
4 | CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR MONOFASICO ELECTROMECÁNICO | 197 | 0 | 0
5 | CO0-0X3x6 | 2340 | 0 | 0
6 | MED-2R100_1S | 117 | 0 | 0
7 | PT0-0AC8_1 | 80 | 0 | 0
8 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR | 80 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0
Nombre del Oferente: |  | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## ESTRUCTURAS
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: |  |  | JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002
FECHA: |  |  | Septiembre 2021
ESTRUCTURA | CÓDIGO MATERIAL | DESCRIPCIÓN MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | PRECIO UNITARIO CANTIDAD MATERIAL | TOTAL ESTRUCTURA
AC0-0J3X2C | 4750930 | AMARRA PLÁSTICA PROTECCIÓN UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | c/u | 6 | 0 | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMÉTICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | c/u | 3 | 0 | 0
| 2862220 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS AÉREAS BIFÁSICAS 240/120 V, 3 HILOS, 320 X 240 X 140 MM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0
| 1023139 | CABLE DE ALUMINIO CABLEADO 600 V. TW NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 3 | 0 | 0
AC0-0X3x6C | 1021133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 8 AWG, 7 HILOS | m | 6 | 0 | 0 | 0
| 2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | c/u | 3 | 0 | 0
| 7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 BWG | Kg | 0.1 | 0 | 0
| 7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA | c/u | 3 | 0 | 0
| 7568208 | TACO NYLON, DIAMETRO 8 MM F 8 | c/u | 4 | 0 | 0
| 2992814 | TORNILLO COLA DE PATO DE 8 MM X 1 1/2" | c/u | 4 | 0 | 0
| 2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AÉREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | c/u | 2 | 0 | 0
| 2860106 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 16 MM (5/8") DIAM | c/u | 3 | 0 | 0
| 11751219 | CINTA ELECTRICA, TYPE DE VINILO PVC 19 MM ANCHO, 18 M. LONGITUD | c/u | 0.1 | 0 | 0
| 4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS | c/u | 3 | 0 | 0
| 4751003 | AMARRA PLÁSTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | c/u | 5 | 0 | 0
APD-0PCC | 1020133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 8 AWG, SOLIDO | m | 4 | 0 | 0 | 0
| 2795203 | EQUIPO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A | c/u | 1 | 0 | 0
| 2795352 | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE | c/u | 1 | 0 | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | c/u | 2 | 0 | 0
APD-0PLCS100PC | 2785667 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCASA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | m | 4.5 | 0 | 0
| 2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | c/u | 2 | 0 | 0
CO0-0A1x2 | 1013139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 1 | 0 | 0 | 0
CO0-0B1x2 | 1013339 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 1 | 0 | 0 | 0
CO0-0B1x2/0 | 1013342 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | m | 1 | 0 | 0 | 0
CO0-0J2x4 | 1102237 | CABLE MULTIPLEX ALUMINIO ASC 2 X 4 AWG, PE 600 V, AISLADOS DÚPLEX | m | 1 | 0 | 0 | 0
CO0-0T2x50(50) | 1103341 | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 1/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | m | 1 | 0 | 0 | 0
CO0-0T2x50(50)+25 | 1103641 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 50 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 1/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | m | 1 | 0 | 0 | 0
CO0-0T2x70(50)+25 | 1103642 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 70 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 2/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | m | 1 | 0 | 0 | 0
CO0-0T2x95(50)+25 | 1103643 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | m | 1 | 0 | 0 | 0
CO0-0X3x6 | 1104335 | MULTICONDUCTOR ANTI HURTO DE ALEACIÓN AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 6 AWG, 7 HILOS. | m | 1 | 0 | 0 | 0
ESD-1ED | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR DOBLE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 11751218 | CINTA ELÉCTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD. | c/u | 0.12 | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV | c/u | 2 | 0 | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM | c/u | 2 | 0 | 0
| 2280142 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | c/u | 2 | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMÉTICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | c/u | 4 | 0 | 0
ESD-1EP | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM | c/u | 1 | 0 | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG | m | 2 | 0 | 0
ESD-1ER | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 11751218 | CINTA ELÉCTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD. | c/u | 0.12 | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2280142 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | c/u | 1 | 0 | 0
ESE-1ED | 2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR DOBLE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV | c/u | 2 | 0 | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM | c/u | 2 | 0 | 0
| 2280142 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | c/u | 2 | 0 | 0
| 2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | c/u | 1 | 0 | 0
ESE-1EP | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM | c/u | 1 | 0 | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG | m | 2 | 0 | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | m | 2 | 0 | 0
ESE-1ER | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2280142 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | c/u | 1 | 0 | 0
ESE-1ER+1ER+1ER | 2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR SIMPLE | c/u | 3 | 0 | 0 | 0
| 2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV | c/u | 3 | 0 | 0
| 2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM | c/u | 3 | 0 | 0
| 2280142 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | c/u | 3 | 0 | 0
ESV-1CA | 2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECIÓN | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | c/u | 2 | 0 | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG | m | 6 | 0 | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | m | 3 | 0 | 0
ESV-1CD | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECIÓN | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSIÓN DOBLE, COLLARÍN RECTO DOBLE | c/u | 1 | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSIÓN CLASE ANSI DS-28, 22 KV | c/u | 2 | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACIÓN AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 2 | 0 | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG | m | 3 | 0 | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | m | 3 | 0 | 0
| 2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | c/u | 1 | 0 | 0
ESV-1CP | 2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECIÓN | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG | m | 3 | 0 | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | m | 2 | 0 | 0
ESV-1CR | 2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSIÓN SIMPLE, COLLARÍN RECTO SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSIÓN CLASE ANSI DS-28, 22 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | m | 1.5 | 0 | 0
| 2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACIÓN AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 1 | 0 | 0
ESV-1VA2.00 | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
| 2831620 | PIE AMIGO FE. ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 2000 MM LONG | c/u | 2 | 0 | 0
| 2820642 | PLETINA DE UNIÓN Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | c/u | 1 | 0 | 0
| 2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | c/u | 1 | 0 | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESIÓN | c/u | 2 | 0 | 0
| 2901320 | PERNO MAQUINA FE. GALV. 13 X 51 MM (1/2" X 2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 2 | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | c/u | 2 | 0 | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | c/u | 2 | 0 | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG | m | 6 | 0 | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | m | 2 | 0 | 0
| 2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | c/u | 2 | 0 | 0
ESV-1VP2.00 | 2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2831620 | PIE AMIGO FE. ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 2000 MM LONG | c/u | 1 | 0 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0
| 2901320 | PERNO MAQUINA FE. GALV. 13 X 51 MM (1/2" X 2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 1 | 0 | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESIÓN | c/u | 1 | 0 | 0
| 2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG | m | 3 | 0 | 0
| 1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | m | 2 | 0 | 0
MED-2R100_1S | 1104335 | MULTICONDUCTOR ANTI HURTO DE ALEACIÓN AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 6 AWG, 7 HILOS. | m | 0.5 | 0 | 0 | 0
| 2543150 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN | c/u | 2 | 0 | 0
| 4370502 | MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA DOS FASES 3 HILOS, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RADIO FRECUENCIA | c/u | 1 | 0 | 0
OTROS G6 | 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
| 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | m | 40 | 0 | 0
PO0-0HC10_400 | 2420410 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 KG, LONGITUD 10.0 M, VERDE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
PO0-0HC12_2000 | 2422012 | POSTE DE HORMIGÓN ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 6601403 | PIEDRA DE ASENTAR GRANO FINO Y GRANO GRUESO | c/u | 0.028 | 0 | 0
| 7027303 | RIPIO TRITURADO 3/4" | m3 | 0.12 | 0 | 0
| 7543001 | AGUA PARA CONSTRUCCIÓN | m3 | 0.14 | 0 | 0
| 7011505 | CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG | c/u | 1.5 | 0 | 0
| 7020104 | ARENA DE RIO | m3 | 0.088 | 0 | 0
PO0-0HC12_500 | 2420512 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
PO0-0HC14_500 | 2420514 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 14.0 M, AZUL CELESTE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
PO0-0PC10_400 | 2460410 | POSTE CIRCULAR PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 400 KG, LONGITUD 10 M, VERDE | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
PT0-0AC8_1 | 2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 1011135 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 6 AWG, 7 HILOS | m | 2 | 0 | 0
| 2351655 | CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 6 AWG A VARILLA 5/8" | c/u | 1 | 0 | 0
PT0-0DC2_1 | 2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTÉRMICA, CARGA 90 GRAMOS | c/u | 1 | 0 | 0
| 2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | c/u | 3 | 0 | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 12 | 0 | 0
PT0-0DC2_2 | 2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTÉRMICA, CARGA 90 GRAMOS | c/u | 2 | 0 | 0
| 2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | c/u | 3 | 0 | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 16 | 0 | 0
PT0-0PC2_1 | 2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTÉRMICA, CARGA 90 GRAMOS | c/u | 1 | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMÉTICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | c/u | 2 | 0 | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 12 | 0 | 0
| 2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | c/u | 1 | 0 | 0
PT0-0PC2_2 | 2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
| 11890109 | SUELDA EXOTÉRMICA, CARGA 90 GRAMOS | c/u | 2 | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMÉTICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | c/u | 2 | 0 | 0
| 1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 16 | 0 | 0
| 2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | c/u | 1 | 0 | 0
SPD-2F12_1 | 2621181 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 12 A | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
SPD-2F16_1 | 2621182 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 16 A | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
SPD-2F35_1 | 2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 35 A | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
SPD-2F50_1 | 2621105 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 50 A | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
SPD-2LDC | 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMAÑO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
| 2900814 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 8 X 38 MM (1 1/2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 4 | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCIÓN 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACIÓN POSTE | c/u | 1 | 0 | 0
| 2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMÉTICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | c/u | 3 | 0 | 0
SPD-2UAC | 2900814 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 8 X 38 MM (1 1/2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 4 | 0 | 0 | 0
| 2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCIÓN 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACIÓN POSTE | c/u | 1 | 0 | 0
| 2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMAÑO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | c/u | 2 | 0 | 0
| 2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | c/u | 3 | 0 | 0
SPT-1F0.7 | 2624807 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 0,7 A, TIPO DUAL | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
SPT-1F1.0 | 2624810 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 1,0 A, TIPO DUAL | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
SPT-1F1.6 | 2624816 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 1,6 A, TIPO DUAL | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
SPT-1F3.1 | 2624831 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 3,1 A, TIPO DUAL | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
SPV-1F12K | 2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
SPT-1P10_125E | 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCIÓN TIPO POLIMÉRICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXIÓN | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | m | 3 | 0 | 0
SPT-1P10_125R | 2112042 | GRAPA DERIVACIÓN LÍNEA EN CALIENTE ALEACIÓN AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACIÓN CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | c/u | 2 | 0 | 0
| 2831610 | PIE AMIGO FE ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 1000 MM LONG | c/u | 1 | 0 | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESIÓN | c/u | 1 | 0 | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESIÓN | c/u | 1 | 0 | 0
| 2901320 | PERNO MAQUINA FE. GALV. 13 X 51 MM (1/2" X 2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 1 | 0 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0
| 2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCIÓN TIPO POLIMÉRICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXIÓN | c/u | 1 | 0 | 0
| 1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | m | 1.5 | 0 | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | c/u | 1 | 0 | 0
| 1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | m | 5 | 0 | 0
SPT-1S100_125E | 2112042 | GRAPA DERIVACIÓN LÍNEA EN CALIENTE ALEACIÓN AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACIÓN CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | c/u | 2 | 0 | 0
| 2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | c/u | 1 | 0 | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | c/u | 1 | 0 | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESIÓN | c/u | 1 | 0 | 0
| 2831610 | PIE AMIGO FE ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 1000 MM LONG | c/u | 1 | 0 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 3 | 0 | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESIÓN | c/u | 1 | 0 | 0
| 2901320 | PERNO MAQUINA FE. GALV. 13 X 51 MM (1/2" X 2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 1 | 0 | 0
SPV-1E100_150R | 2112042 | GRAPA DERIVACIÓN LÍNEA EN CALIENTE ALEACIÓN AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | c/u | 2 | 0 | 0 | 0
| 2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACIÓN CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | c/u | 2 | 0 | 0
| 2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CÁMARA ROMPE ARCOS | c/u | 1 | 0 | 0
| 2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | c/u | 1 | 0 | 0
| 2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESIÓN | c/u | 1 | 0 | 0
| 2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | c/u | 1 | 0 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0
| 2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESIÓN | c/u | 1 | 0 | 0
| 2901320 | PERNO MAQUINA FE. GALV. 13 X 51 MM (1/2" X 2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 1 | 0 | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISIÓN (8 UNIDADES) | jgo | 1 | 0 | 0
TAD-0FS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | m | 11 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 1 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | c/u | 1 | 0 | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CÓNICO DE 40 X 15 X 20 CM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | c/u | 1 | 0 | 0
TAD-0TS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | m | 11 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 1 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | c/u | 1 | 0 | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CÓNICO DE 40 X 15 X 20 CM | c/u | 1 | 0 | 0
TAV-0FD | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | m | 27 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 4 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u | 2 | 0 | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | c/u | 1 | 0 | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CÓNICO DE 40 X 15 X 20 CM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | c/u | 1 | 0 | 0
TAV-0FS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | m | 14 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 3 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | c/u | 1 | 0 | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CÓNICO DE 40 X 15 X 20 CM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | c/u | 1 | 0 | 0
TAV-0PD | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | m | 35 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 4 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u | 2 | 0 | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | c/u | 1 | 0 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0
TAV-0PS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | m | 20 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 3 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | c/u | 1 | 0 | 0
| 2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | c/u | 1 | 0 | 0
| 2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 1 | 0 | 0
TAV-0TD | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | m | 25 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 4 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u | 2 | 0 | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | c/u | 1 | 0 | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CÓNICO DE 40 X 15 X 20 CM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | c/u | 1 | 0 | 0
TAV-0TS | 1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | m | 14 | 0 | 0 | 0
| 2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 3 | 0 | 0
| 2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | c/u | 1 | 0 | 0
| 7070430 | BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CÓNICO DE 40 X 15 X 20 CM | c/u | 1 | 0 | 0
| 2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | c/u | 1 | 0 | 0
TRT-1T10 | 3014804 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 10 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 6 | 0 | 0
| 2194839 | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2" ), BARRIL LARGO, CALIBRE 2 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN | c/u | 4 | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFÁSICO | c/u | 2 | 0 | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISIÓN (8 UNIDADES) | jgo | 1 | 0 | 0
TRT-1T15 | 3014805 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 15 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 6 | 0 | 0
| 2194839 | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2" ), BARRIL LARGO, CALIBRE 2 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN | c/u | 4 | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFÁSICO | c/u | 2 | 0 | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISIÓN (8 UNIDADES) | jgo | 1 | 0 | 0
TRT-1T25 | 3014808 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 25 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 6 | 0 | 0
| 2194839 | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2" ), BARRIL LARGO, CALIBRE 2 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN | c/u | 4 | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFÁSICO | c/u | 2 | 0 | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISIÓN (8 UNIDADES) | jgo | 1 | 0 | 0
TRT-1T37.5 | 3014812 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 37,5 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u | 1 | 0 | 0 | 0
| 1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | m | 6 | 0 | 0
| 2194842 | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2"), BARRIL LARGO, CALIBRE 2/0 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN. | c/u | 4 | 0 | 0
| 2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFÁSICO | c/u | 2 | 0 | 0
| 2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISIÓN (8 UNIDADES) | jgo | 1 | 0 | 0
Nombre del Oferente: |  | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## MATERIALES COMERCIAL
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: | JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002
FECHA: | Septiembre 2021
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
1021133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 8 AWG, 7 HILOS | c/u | 1182 | 0 | 0
2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | Kg | 591 | 0 | 0
7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 BWG | m | 19.7 | 0 | 0
7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA | c/u | 591 | 0 | 0
7568208 | TACO NYLON, DIAMETRO 8 MM F 8 | m | 788 | 0 | 0
2992814 | TORNILLO COLA DE PATO DE 8 MM X 1 1/2" | c/u | 788 | 0 | 0
2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AÉREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | c/u | 394 | 0 | 0
2860106 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 16 MM (5/8") DIAM | c/u | 591 | 0 | 0
11751219 | CINTA ELECTRICA, TYPE DE VINILO PVC 19 MM ANCHO, 18 M. LONGITUD | c/u | 19.7 | 0 | 0
4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS | m | 591 | 0 | 0
4751003 | AMARRA PLÁSTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | c/u | 985 | 0 | 0
2543150 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN | c/u | 234 | 0 | 0
4370502 | MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA DOS FASES 3 HILOS, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RADIO FRECUENCIA | c/u | 117 | 0 | 0
2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | c/u | 80 | 0 | 0
1011135 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 6 AWG, 7 HILOS | c/u | 160 | 0 | 0
2351655 | CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 6 AWG A VARILLA 5/8" | c/u | 80 | 0 | 0
1104335 | MULTICONDUCTOR ANTI HURTO DE ALEACIÓN AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 6 AWG, 7 HILOS. | c/u | 2398.5 | 0 | 0
2820196 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 2 PERNOS, DOBLE ESPIRALADO | c/u | 169 | 0 | 0
2862110 | CAJA DE DISTRIBUCION BIFASICA, 2 FASES Y 1 NEUTRO, CON TAPA DE SEGURIDAD | m | 30 | 0 | 0
2865002 | CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR MONOFASICO ELECTROMECÁNICO | m | 197 | 0 | 0
7537771 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR | c/u | 80 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Nombre del Oferente: | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## MATERIALES DISTRIBUCIÓN
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: | JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002
FECHA: | Septiembre 2021
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN MATERIAL | UNIDAD | CANTIDAD | P.U. | TOTAL
4750930 | AMARRA PLÁSTICA PROTECCIÓN UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | c/u | 1008 | 0 | 0
2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMÉTICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | c/u | 724 | 0 | 0
2862220 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS AÉREAS BIFÁSICAS 240/120 V, 3 HILOS, 320 X 240 X 140 MM | c/u | 168 | 0 | 0
2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE | c/u | 209 | 0 | 0
1023139 | CABLE DE ALUMINIO CABLEADO 600 V. TW NO. 2 AWG, 7 HILOS | m | 504 | 0 | 0
1020133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 8 AWG, SOLIDO | m | 116 | 0 | 0
2795203 | EQUIPO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A | m | 29 | 0 | 0
2795352 | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE | m | 29 | 0 | 0
2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | m | 308 | 0 | 0
2785667 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCASA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | m | 125 | 0 | 0
1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | m | 562.5 | 0 | 0
1103641 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 50 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 1/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | c/u | 2368 | 0 | 0
1103642 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 70 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 2/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | c/u | 1757 | 0 | 0
1103643 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | c/u | 1700 | 0 | 0
2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR DOBLE | c/u | 13 | 0 | 0
11751218 | CINTA ELÉCTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD. | c/u | 16.2 | 0 | 0
2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV | m | 401 | 0 | 0
2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM | c/u | 401 | 0 | 0
2280142 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | c/u | 296 | 0 | 0
2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR SIMPLE | c/u | 375 | 0 | 0
1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG | m | 642 | 0 | 0
2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | Kg | 288 | 0 | 0
1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | c/u | 453.5 | 0 | 0
2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECIÓN | c/u | 34 | 0 | 0
2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | c/u | 144 | 0 | 0
2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECIÓN | c/u | 73 | 0 | 0
2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSIÓN DOBLE, COLLARÍN RECTO DOBLE | c/u | 45 | 0 | 0
2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSIÓN CLASE ANSI DS-28, 22 KV | c/u | 141 | 0 | 0
2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACIÓN AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u | 141 | 0 | 0
2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSIÓN SIMPLE, COLLARÍN RECTO SIMPLE | c/u | 51 | 0 | 0
2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | c/u | 3 | 0 | 0
2831620 | PIE AMIGO FE. ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 2000 MM LONG | c/u | 3 | 0 | 0
2820642 | PLETINA DE UNIÓN Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | c/u | 1 | 0 | 0
2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | c/u | 1 | 0 | 0
2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESIÓN | c/u | 38 | 0 | 0
2901320 | PERNO MAQUINA FE. GALV. 13 X 51 MM (1/2" X 2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u | 39 | 0 | 0
2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | c/u | 3 | 0 | 0
2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | c/u | 2 | 0 | 0
2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESIÓN | c/u | 37 | 0 | 0
2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u | 636 | 0 | 0
1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | c/u | 4268 | 0 | 0
6601403 | PIEDRA DE ASENTAR GRANO FINO Y GRANO GRUESO | c/u | 0.084 | 0 | 0
7027303 | RIPIO TRITURADO 3/4" | c/u | 0.36 | 0 | 0
7543001 | AGUA PARA CONSTRUCCIÓN | c/u | 0.42 | 0 | 0
7011505 | CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG | c/u | 4.5 | 0 | 0
7020104 | ARENA DE RIO | c/u | 0.264 | 0 | 0
2420514 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 14.0 M, AZUL CELESTE | c/u | 1 | 0 | 0
2460410 | POSTE CIRCULAR PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 400 KG, LONGITUD 10 M, VERDE | c/u | 1 | 0 | 0
2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | c/u | 124 | 0 | 0
11890109 | SUELDA EXOTÉRMICA, CARGA 90 GRAMOS | c/u | 124 | 0 | 0
2621181 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 12 A | c/u | 32 | 0 | 0
2621182 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 16 A | c/u | 8 | 0 | 0
2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 35 A | c/u | 22 | 0 | 0
2621105 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 50 A | c/u | 20 | 0 | 0
2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMAÑO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | c/u | 82 | 0 | 0
2900814 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 8 X 38 MM (1 1/2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | m | 164 | 0 | 0
2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCIÓN 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACIÓN POSTE | c/u | 41 | 0 | 0
2624807 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 0,7 A, TIPO DUAL | c/u | 9 | 0 | 0
2624810 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 1,0 A, TIPO DUAL | m3 | 2 | 0 | 0
2624816 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 1,6 A, TIPO DUAL | m3 | 5 | 0 | 0
2624831 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 3,1 A, TIPO DUAL | c/u | 5 | 0 | 0
2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | m3 | 6 | 0 | 0
2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCIÓN TIPO POLIMÉRICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXIÓN | c/u | 30 | 0 | 0
2112042 | GRAPA DERIVACIÓN LÍNEA EN CALIENTE ALEACIÓN AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | c/u | 42 | 0 | 0
2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACIÓN CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | c/u | 72 | 0 | 0
2831610 | PIE AMIGO FE ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 1000 MM LONG | m | 30 | 0 | 0
2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | c/u | 36 | 0 | 0
2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | c/u | 21 | 0 | 0
2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CÁMARA ROMPE ARCOS | Kg | 6 | 0 | 0
2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | c/u | 6 | 0 | 0
2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISIÓN (8 UNIDADES) | c/u | 27 | 0 | 0
2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u | 338 | 0 | 0
2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | c/u | 225 | 0 | 0
7070430 | BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CÓNICO DE 40 X 15 X 20 CM | c/u | 225 | 0 | 0
2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | c/u | 25 | 0 | 0
2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | c/u | 148 | 0 | 0
2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | c/u | 4 | 0 | 0
3014804 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 10 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u | 9 | 0 | 0
2194839 | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2" ), BARRIL LARGO, CALIBRE 2 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN | c/u | 64 | 0 | 0
2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFÁSICO | c/u | 42 | 0 | 0
3014805 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 15 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u | 2 | 0 | 0
3014808 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 25 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u | 5 | 0 | 0
3014812 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 37,5 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u | 5 | 0 | 0
2194842 | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2"), BARRIL LARGO, CALIBRE 2/0 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN. | c/u | 20 | 0 | 0
1013139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 2 AWG, 7 HILOS | c/u | 3310 | 0 | 0
1013339 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2 AWG, 7 HILOS | c/u | 575 | 0 | 0
1013342 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | c/u | 5865 | 0 | 0
1102237 | CABLE MULTIPLEX ALUMINIO ASC 2 X 4 AWG, PE 600 V, AISLADOS DÚPLEX | c/u | 496 | 0 | 0
1103341 | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 1/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | c/u | 80 | 0 | 0
2420410 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 KG, LONGITUD 10.0 M, VERDE | jgo | 35 | 0 | 0
2422012 | POSTE DE HORMIGÓN ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M | c/u | 3 | 0 | 0
2420512 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL | c/u | 122 | 0 | 0
1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | c/u | 1280 | 0 | 0
1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | c/u | 76.5 | 0 | 0
1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | c/u | 45 | 0 | 0
1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | c/u | 159 | 0 | 0
1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | c/u | 30 | 0 | 0
|  |  |  | TOTAL | 0
Nombre del Oferente: | XXXXXXXXX
Firma del Oferente:

## MATERIALES
EMPRESA ELECTRICA QUITO
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
PROCESO: | JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002
FECHA: | Septiembre 2021
CÓDIGO | DESCRIPCIÓN MATERIAL | UNIDAD | P.U.
4750930 | AMARRA PLÁSTICA PROTECCIÓN UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO) | c/u
2056203 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMÉTICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE | c/u
2862220 | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS AÉREAS BIFÁSICAS 240/120 V, 3 HILOS, 320 X 240 X 140 MM | c/u
2820111 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE | c/u
1023139 | CABLE DE ALUMINIO CABLEADO 600 V. TW NO. 2 AWG, 7 HILOS | m
1021133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 8 AWG, 7 HILOS | c/u
2060104 | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO | Kg
7360116 | ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 BWG | m
7361755 | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA | c/u
7568208 | TACO NYLON, DIAMETRO 8 MM F 8 | m
2992814 | TORNILLO COLA DE PATO DE 8 MM X 1 1/2" | c/u
2361016 | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AÉREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT. | c/u
2860106 | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 16 MM (5/8") DIAM | c/u
11751219 | CINTA ELECTRICA, TYPE DE VINILO PVC 19 MM ANCHO, 18 M. LONGITUD | c/u
4353913 | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS | m
4751003 | AMARRA PLÁSTICA DE 35 CM (14") DE LARGO | c/u
1020133 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 8 AWG, SOLIDO | m
2795203 | EQUIPO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A | m
2795352 | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE | m
2056201 | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE | m
2785667 | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCASA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL | m
1020127 | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO | m
1103641 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 50 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 1/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | c/u
1103642 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 70 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 2/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | c/u
1103643 | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG) | c/u
2820102 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR DOBLE | c/u
11751218 | CINTA ELÉCTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD. | c/u
2010502 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV | m
2817101 | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM | c/u
2280142 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | c/u
2820101 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR SIMPLE | c/u
1012137 | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG | m
1012301 | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO | c/u
2815204 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECIÓN | c/u
2010311 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV | c/u
2815104 | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECIÓN | c/u
2820152 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSIÓN DOBLE, COLLARÍN RECTO DOBLE | c/u
2010152 | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSIÓN CLASE ANSI DS-28, 22 KV | c/u
2110114 | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACIÓN AL. NO. 6 - 4/0 AWG | c/u
2820151 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSIÓN SIMPLE, COLLARÍN RECTO SIMPLE | c/u
2802001 | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO) | c/u
2831620 | PIE AMIGO FE. ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 2000 MM LONG | c/u
2820642 | PLETINA DE UNIÓN Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG. | c/u
2820112 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE | c/u
2901620 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESIÓN | c/u
2901320 | PERNO MAQUINA FE. GALV. 13 X 51 MM (1/2" X 2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | c/u
2814160 | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV | c/u
2980680 | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" ) | c/u
2851630 | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESIÓN | c/u
2543150 | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN | c/u
4370502 | MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA DOS FASES 3 HILOS, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RADIO FRECUENCIA | c/u
2282003 | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO | c/u
1015206 | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG | c/u
6601403 | PIEDRA DE ASENTAR GRANO FINO Y GRANO GRUESO | c/u
7027303 | RIPIO TRITURADO 3/4" | c/u
7543001 | AGUA PARA CONSTRUCCIÓN | c/u
7011505 | CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG | c/u
7020104 | ARENA DE RIO | c/u
2420514 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 14.0 M, AZUL CELESTE | c/u
2460410 | POSTE CIRCULAR PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 400 KG, LONGITUD 10 M, VERDE | c/u
2351618 | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG | c/u
1011135 | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 6 AWG, 7 HILOS | c/u
2351655 | CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 6 AWG A VARILLA 5/8" | c/u
11890109 | SUELDA EXOTÉRMICA, CARGA 90 GRAMOS | c/u
2621181 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 12 A | c/u
2621182 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 16 A | c/u
2621102 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 35 A | c/u
2621105 | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 50 A | c/u
2635125 | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMAÑO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE. | c/u
2900814 | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 8 X 38 MM (1 1/2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION | m
2862301 | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCIÓN 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACIÓN POSTE | c/u
2624807 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 0,7 A, TIPO DUAL | c/u
2624810 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 1,0 A, TIPO DUAL | m3
2624816 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 1,6 A, TIPO DUAL | m3
2624831 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 3,1 A, TIPO DUAL | c/u
2624212 | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K | m3
2601006 | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCIÓN TIPO POLIMÉRICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXIÓN | c/u
2112042 | GRAPA DERIVACIÓN LÍNEA EN CALIENTE ALEACIÓN AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG | c/u
2052244 | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACIÓN CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR | c/u
2831610 | PIE AMIGO FE ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 1000 MM LONG | m
2801201 | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO | c/u
2516122 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A | c/u
2515561 | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CÁMARA ROMPE ARCOS | Kg
2831607 | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG | c/u
2820108 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISIÓN (8 UNIDADES) | c/u
2371009 | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM | c/u
2852618 | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA. | c/u
7070430 | BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CÓNICO DE 40 X 15 X 20 CM | c/u
2885915 | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP. | c/u
2010703 | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV | c/u
2988216 | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM. | c/u
3014804 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 10 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u
2194839 | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2" ), BARRIL LARGO, CALIBRE 2 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN | c/u
2820161 | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFÁSICO | c/u
3014805 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 15 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u
3014808 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 25 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u
3014812 | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 37,5 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5% | c/u
2194842 | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2"), BARRIL LARGO, CALIBRE 2/0 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN. | c/u
1013139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 2 AWG, 7 HILOS | c/u
1013339 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2 AWG, 7 HILOS | c/u
1013342 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2/0 AWG, 7 HILOS | c/u
1102237 | CABLE MULTIPLEX ALUMINIO ASC 2 X 4 AWG, PE 600 V, AISLADOS DÚPLEX | c/u
1103341 | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 1/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C | c/u
1104335 | MULTICONDUCTOR ANTI HURTO DE ALEACIÓN AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 6 AWG, 7 HILOS. | c/u
2420410 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 KG, LONGITUD 10.0 M, VERDE | jgo
2422012 | POSTE DE HORMIGÓN ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M | c/u
2420512 | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL | c/u
1011139 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS | c/u
1021751 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | c/u
1011151 | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS | c/u
1021739 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS | c/u
1021752 | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS | c/u
2820196 | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 2 PERNOS, DOBLE ESPIRALADO | c/u
2862110 | CAJA DE DISTRIBUCION BIFASICA, 2 FASES Y 1 NEUTRO, CON TAPA DE SEGURIDAD | m
2865002 | CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR MONOFASICO ELECTROMECÁNICO | m
7537771 | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR | c/u
Nombre del Oferente: | XXXXXXXXX
Firma del Oferente: