## Cronograma Valorado
MODELO FORMATO PARA CRONOGRAMA VALORADO
JICA-EC-L1223-RSND-EEQUI-DI-OB-002 - CONTRATACIÓN DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE REDES DE MEDIO Y BAJO VOLTAJE
| PROYECTO | UBICACIÓN: PACTO Y PEDRO VICENTE MALDONADO | [5 empty] | FECHA | Septiembre 2021
| UBICACIÓN | LLENAR ÚNICAMENTE CELDAS AMARILLAS | [5 empty] | PLAZO DE EJECUCIÓN | 300 días
|  | MONTO OFERTADO | 0 |  |  |  |  | PERIODICIDAD PAGOS | BIMESTRAL
N° | Ítem | Descripción | Precio Total Ofertado (USD) Sin IVA | Peso ponderado % | Pago Planificado Primer Bimestre (USD) | Pago Planificado Segundo Bimestre (USD) | Pago Planificado Tercer Bimestre (USD) | Pago Planificado Cuarto Bimestre (USD) | Pago Planificado Quinto Bimestre (USD)
1 |  | AMARRA PLÁSTICA PROTECCIÓN UV, 8 MM X 30 CM LONGITUD (PRECINTO)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMÉTICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 4 - 3/0, TUERCA FUSIBLE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE ACOMETIDAS AÉREAS BIFÁSICAS 240/120 V, 3 HILOS, 320 X 240 X 140 MM
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO SIMPLE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | CABLE DE ALUMINIO CABLEADO 600 V. TW NO. 2 AWG, 7 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V. TW NO. 8 AWG, 7 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | CONECTOR RANURA PARALELA ALEACION COBRE, NO. 6 - 4/0 AWG, AJUSTE MECANICO, 1 PERNO CENTRAL, HERRAJERIA BRONCE SILICONADO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | ALAMBRE GALVANIZADO NO. 16 BWG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | CLAVO DE ACERO DE 1 1/2" ( 38 MM ) CON ARANDELA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | TACO NYLON, DIAMETRO 8 MM F 8
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | TORNILLO COLA DE PATO DE 8 MM X 1 1/2"
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  | PINZA DE ANCLAJE DE PVC PARA ACOMETIDA AÉREA BT MULTICONDUCTOR DE 12 A 22 MM DIAM. EXT.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  | ABRAZADERA METALICA GALVANIZADA TIPO GANCHO DE 16 MM (5/8") DIAM
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | CINTA ELECTRICA, TYPE DE VINILO PVC 19 MM ANCHO, 18 M. LONGITUD
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | SELLO DE SEGURIDAD DE POLICARBONATO COLOR GRIS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | AMARRA PLÁSTICA DE 35 CM (14") DE LARGO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 8 AWG, SOLIDO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 |  | EQUIPO DE CONTROL AUTOMÁTICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE 30 A
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 |  | FOTOCONTROL DE 210 V, 1000 W O 1800 VA, SIN BASE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 |  | CONECTOR RANURA PARALELA DOBLE DENTADO, HERMETICO, CABLES AL/CU AISLADOS 4 - 3/0 AWG Y 14 - 8 AWG, TUERCA FUSIBLE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 |  | LUMINARIA VAPOR SODIO ALTA PRESIÓN CERRADA 100 W, COMPLETA, CARCASA ALUMINIO, SIN FOTOCONTROL
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  | CONDUCTOR DE COBRE AISLADO PVC, 600 V, TW NO. 14 AWG, SOLIDO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 |  | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 50 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 1/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 |  | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 70 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 2/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | CABLE PREENSAMBLADO DE AL, CABLEADO, 600 V, XLPE, 2 X 95 AAC + 1 X 50 AAAC + 1 X 25 AAC MM2 (2 X 3/0 + 1 X 1/0 + 1 X 4 AWG)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 |  | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR DOBLE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 |  | CINTA ELÉCTRICA VINILO PVC 19 MM ANCHO, 20.1 M.DE LONGITUD.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 |  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ROLLO CLASE ANSI 53-2, 0.25 KV
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 |  | BASTIDOR (RACK) PARA SECUNDARIO DE ACERO GALV. 1 VÍA. 38 X 4 MM
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 |  | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA RETENER CABLE ASC Y/O ACSR NO. 2/0 AWG, 7 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 38 X 4 MM, 160-190 MM, SUJECIÓN BASTIDOR SIMPLE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 |  | CONDUCTOR DESNUDO SOLIDO ALUMINIO PARA ATADURAS NO. 4 AWG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 |  | CINTA DE ARMAR, ALEACIÓN DE ALUMINIO 1.27 MM ESPESOR X 7.62 MM ANCHO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 |  | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE DOBLE DE ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG, ACCESORIOS DE SUJECIÓN
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO ESPIGA (PIN), RADIOINTERFERENCIA CLASE ANSI 56-1 25 KV
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 |  | PERNO ESPIGA (PIN) TOPE POSTE SIMPLE, ACERO GALV. 19 MM DIAM, 450 MM LONG. ACCESORIOS DE SUJECIÓN
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 |  | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSIÓN DOBLE, COLLARÍN RECTO DOBLE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 |  | AISLADOR DE CAUCHO SILICONADO TIPO SUSPENSIÓN CLASE ANSI DS-28, 22 KV
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 |  | GRAPA TERMINAL APERNADA TIPO PISTOLA, ALEACIÓN AL. NO. 6 - 4/0 AWG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 |  | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 2 PERNOS, 50 X 6 MM, 160 MM, EXTENSIÓN SIMPLE, COLLARÍN RECTO SIMPLE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 |  | CRUCETA ACERO GALV. PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 2.00 M LONG, UNIVERSAL (CENTRADA Y VOLADO)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 |  | PIE AMIGO FE. ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 2000 MM LONG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  | PLETINA DE UNIÓN Y SOPORTE DE ACERO GALV. 75 X 6 MM Y 420 MM LONG.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 |  | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 4 PERNOS, 38 X 6 MM, 160-190 MM, FIJACIÓN PIE AMIGO DOBLE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 16 MM DIAM, 51 MM LONG. CON TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESIÓN
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 |  | PERNO MAQUINA FE. GALV. 13 X 51 MM (1/2" X 2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 |  | PERNO ESPIGA (PIN) CORTO ACERO GALV. DE 19 X 35 X 300 MM, 15 KV
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  | PERNO ESPARRAGO ACERO GALV. 16 X 306 MM ( 5/8" X 12" )
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  | PERNO "U" ACERO GALV. 16 MM DIAM. 150 MM ANCHO DENTRO DE LA U, 2 TUERCAS Y 4 ARANDELAS PLANAS Y PRESIÓN
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  | DISYUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 50 A, ICC=10 KA (BREAKER) PARA RIEL DIN
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  | MEDIDOR ELECTRÓNICO DE ENERGÍA ACTIVA DOS FASES 3 HILOS, CON PUERTO DE COMUNICACIÓN RADIO FRECUENCIA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 |  | RETENEDOR TERMINAL PREFORMADO PARA CABLE DE ACERO DE 3/8" DE DIÁMETRO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  | CABLE ACERO GALVANIZADO GRADO SIEMENS MARTIN 3/8" DIAM. 7 HILOS, 3153 KG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  | PIEDRA DE ASENTAR GRANO FINO Y GRANO GRUESO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 |  | RIPIO TRITURADO 3/4"
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 |  | AGUA PARA CONSTRUCCIÓN
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 |  | CEMENTO GRIS SACO DE 50 KG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 |  | ARENA DE RIO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 |  | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 14.0 M, AZUL CELESTE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 |  | POSTE CIRCULAR PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO, 400 KG, LONGITUD 10 M, VERDE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 |  | VARILLA PUESTA A TIERRA DE 16 MM DIAM Y 1.80 M LONG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 |  | CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO, CABLEADO, SUAVE, 6 AWG, 7 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 |  | CONECTOR TIPO GOLPE PARA CABLE 6 AWG A VARILLA 5/8"
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 |  | SUELDA EXOTÉRMICA, CARGA 90 GRAMOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 |  | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 12 A
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 |  | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 16 A
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 |  | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 35 A
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 |  | CARTUCHO FUSIBLE PARA BAJO VOLTAJE, TIPO NH TAMAÑO 1, 50 A
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 |  | BASE PORTAFUSIBLE UNIPOLAR, TIPO NH TAMAÑO 1, 250 A, 500 V, TIPO AJUSTE: PERNO PASANTE.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 |  | PERNO MAQUINA ACERO GALV. 8 X 38 MM (1 1/2"), TUERCA, ARAND. PLANA Y PRESION
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 |  | CAJA LAMINA ACERO GALV. 1/20", SOPORTE Y PROTECCIÓN 2-3 BASES PORTAFUSIBLES, INSTALACIÓN POSTE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 |  | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 0,7 A, TIPO DUAL
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 |  | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 1,0 A, TIPO DUAL
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 |  | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 1,6 A, TIPO DUAL
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 |  | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE 3,1 A, TIPO DUAL
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 |  | TIRAFUSIBLE DE MEDIO VOLTAJE CABEZA REMOVIBLE 12 A, TIPO K
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 |  | PARARRAYOS CLASE DISTRIBUCIÓN TIPO POLIMÉRICO DE OXIDO DE ZN, 10 KV, CON MODULO DE DESCONEXIÓN
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 |  | GRAPA DERIVACIÓN LÍNEA EN CALIENTE ALEACIÓN AL. NO. 6 - 400 MCM Y 6 - 4/0 AWG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 |  | CONECTOR RANURAS PARALELAS, ALEACIÓN CU, NO. 1/0 - 4/0 AWG, 6 - 4/0 AWG, PERNOS LATERALES Y SEPARADOR
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 |  | PIE AMIGO FE ANGULO "L" GALV. 38 X 38 X 6 MM, Y 1000 MM LONG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 |  | CRUCETA CENTRADA PERFIL "L" DE 70 X 70 X 6 MM Y 1.20 M LONG, SIN APOYO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 |  | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 |  | SECCIONADOR FUSIBLE UNIPOLAR ABIERTO 27 KV, 12 KA, BIL: 150 KV, 100 A, CÁMARA ROMPE ARCOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 |  | PIE AMIGO DE PERFIL "L" ACERO GALV. 38 X 38 X 6 MM Y 700 MM. LONG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 |  | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 30 X 6 MM ESCALONES REVISIÓN (8 UNIDADES)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  | GUARDACABO PARA CABLE TENSOR DE 3/8" (9.5 MM) DIAM
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 |  | VARILLA DE ANCLAJE ACERO 5/8" (16 MM) DIAM. Y 1,80 M. LONG, COMPLETA.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 |  | BLOQUE DE HORMIGÓN PARA ANCLAJE, FORMA TRONCO CÓNICO DE 40 X 15 X 20 CM
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 |  | BRAZO TUBULAR PARA TENSOR FAROL 60 MM DIAM. 1.50 M, LONG, 2 MM ESP.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  | AISLADOR DE PORCELANA TIPO RETENIDA CLASE ANSI 54-3 23 KV
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 |  | TUERCA OJO OVALADO DE ACERO GALV. PARA PERNO DE 16 MM DIAM.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 10 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2" ), BARRIL LARGO, CALIBRE 2 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 |  | ABRAZADERA DE PLETINA ACERO GALV. 3 PERNOS 50 X 6 MM, MONTAJE TRANSF. MONOFÁSICO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 15 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 |  | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 25 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 |  | TRANSF. MONOF. CONVENC. CONMUTABLE 37,5 KVA, 13200 GrdY/7620 y 22860GrdY/13200 - 120/240 V, 1B (MV), 3B (BV), +1/-3X2.5%
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 |  | TERMINAL DE COMPRESIÓN RECTO DE CU-SN ESTÁNDAR, 1 PERFORACIÓN (TIPO OJO DE 1/2"), BARRIL LARGO, CALIBRE 2/0 AWG, PERNO, TUERCA Y ARANDELAS PLANA Y PRESIÓN.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 |  | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO, AAC NO. 2 AWG, 7 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 |  | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2 AWG, 7 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 |  | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO ALUMINIO ACERO ACSR 6/1, NO. 2/0 AWG, 7 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 |  | CABLE MULTIPLEX ALUMINIO ASC 2 X 4 AWG, PE 600 V, AISLADOS DÚPLEX
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 |  | CABLE PREENSAMBLADO (2 X 1/0 AAC + 1 X 1/0 AAAC) AWG, AISLADO POLIETILENO RETICULADO XLPE, 600 V - 90 GRD C
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
104 |  | MULTICONDUCTOR ANTI HURTO DE ALEACIÓN AL AA-8000, AISLAMIENTO XLPE, CHAQUETA PVC, 600 V, NO. 3 X 6 AWG, 7 HILOS.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 |  | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 400 KG, LONGITUD 10.0 M, VERDE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | POSTE DE HORMIGÓN ARMADO, CIRCULAR, CRH 2 000 KG, 12 M
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  | POSTE CIRCULAR DE HORMIGÓN ARMADO DE 500 KG, LONGITUD 12.0 M, AZUL
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 |  | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 2 AWG, 7 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 1/0 AWG, 19 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 |  | CONDUCTOR DESNUDO CABLEADO COBRE SUAVE NO. 1/0 AWG, 19 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 |  | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2 AWG, 7 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 |  | CONDUCTOR COBRE AISLADO PVC 2000 V. TTU NO. 2/0 AWG, 19 HILOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 |  | ABRAZADERA DE ACERO GALVANIZADO, PLETINA, 2 PERNOS, DOBLE ESPIRALADO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 |  | CAJA DE DISTRIBUCION BIFASICA, 2 FASES Y 1 NEUTRO, CON TAPA DE SEGURIDAD
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 |  | CAJA DE SEGURIDAD METALICA (ANTIHURTO) CON TAPA, MEDIDOR MONOFASICO ELECTROMECÁNICO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 |  | TUBO DE ACERO GALVANIZADO DE 2 1/2" (63 MM) DIAM, 2 MM ESPESOR
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 |  | REPLANTEO POSTES EN VANOS MENORES A 80 METROS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 |  | REPLANTEO EN VANOS MAYORES A 80 METROS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M 500KG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 |  | TRANSPORTE DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG PAR CAPACIDAD DE ROTURA Y HASTA 14M 2000KG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 |  | TRANSPORTE DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
122 |  | EXCAVACION PARA POSTES O ANCLAS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
123 |  | DESBROCE EN VÍA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
124 |  | DESBROCE EN MONTAÑA (km)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 |  | TALADO DE ÁRBOLES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
126 |  | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN DE HASTA 12M Y 500KG DE CAPACIDAD DE ROTURA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 |  | PLANTADO DE POSTES DE HORMIGÓN SUPERIOR EN PESO Y/O LONGITUD AL DE 12M Y 500 KG DE CAPACIDAD DE ROTURA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
128 |  | RETIRO DE POSTES DE HORMIGÓN
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
129 |  | PLANTADO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO A MANO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
130 |  | RETIRO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O DE MADERA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE MONOFÁSICA (6-23kV) - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
132 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE MEDIO VOLTAJE MONOFÁSICA (6-23kV)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
133 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE / RACKS DE 3 a 5 VÍAS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
134 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE MONOFÁSICA/ RACKS DE 1 a 2 VÍAS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  | ENSAMBLAJE DE ESTRUCTURA BAJO VOLTAJE 1 FASE (NEUTRO) - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 |  | DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS DE BAJO VOLTAJE 1 FASE (NEUTRO)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 |  | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 4 a 2 AWG - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
138 |  | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 4 a 2 AWG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
139 |  | TENDIDO Y REGULADO DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
140 |  | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 1/0 a 2/0 AWG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 |  | DESMONTAJE DE CONDUCTORES No. 3/0 a 4/0 AWG
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
142 |  | ENSAMBLAJE DE ANCLAS - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 |  | ENSAMBLAJE DE TENSORES- NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
144 |  | DESMONTAJE DE TENSORES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 |  | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA POR VARILLA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
146 |  | MEJORAMIENTO DE SUELO PARA PUESTA A TIERRA POR VARILLA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 |  | DESMONTAJE DE PUESTA A TIERRA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 |  | MONTAJE DE TRAFO 1 FASE EN POSTE (HASTA 75 KVA) - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
149 |  | DESMONTAJE DE TRAFO 1 FASE DE POSTE (HASTA 75 KVA)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 |  | MONTAJE DE LUMINARIAS - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 |  | DESMONTAJE DE LUMINARIAS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
152 |  | MONTAJE DE SECCIONADORES - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  | DESMONTAJE DE SECCIONADORES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 |  | MONTAJE DE PARARRAYOS - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 |  | DESMONTAJE DE PARARRAYOS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
156 |  | MONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PÚBLICO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 |  | DESMONTAJE DE EQUIPO DE CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 |  | LEVANTAMIENTO DE REDES EXISTENTES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
159 |  | DIAGNÓSTICO Y RECONFIGURACIÓN DE RED
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
160 |  | TRANSPORTE INTERNO DE POSTE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE HORMIGON EN TERRENO CON GRADIENTE ENTRE 15 Y 60 GRADOS A MANO.
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
162 |  | MOVILIZACION O ARRASTRE DE POSTE DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA EN TERRENO CON GRADIENTE ENTRE 15 Y 60 GRADOS A MANO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
163 |  | MOVILIZACIÓN O ACARREO MANUAL DE TRANSFORMADORES HASTA 50 KVA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
164 |  | RETIRO O DESMONTAJE A MANO DE POSTES DE HORMIGON
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
165 |  | RETIRO O DESMONTAJE DESMONTAJE A MANO DE POSTES DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
166 |  | APLOME DE POSTES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 |  | MIGRACIÓN DE ACOMETIDAS A REDES NUEVAS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
168 |  | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 4 CONDUCTORES - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 |  | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 3 CONDUCTORES - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
170 |  | TENDIDO Y REGULADO DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE 2 CONDUCTORES - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 |  | DESMONTAJE DE REDES PREENSAMBLADAS DE BAJO VOLTAJE, 2 CONDUCTORES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
172 |  | MONTAJE DE CAJAS DE DISTRIBUCIÓN MONOFÁSICA EN POSTE - NUEVO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 |  | INSTALACION DE CAPACETAS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | El plazo de ejecución es de ___ días | DESMONTAJE DE CAPACETAS
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  | MONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
176 |  | DESMONTAJE DE JUEGO DE ESCALONES EN POSTE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
177 |  | INSTALACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
178 |  | CAMBIO O REUBICACIÓN DE ACOMETIDA BIFÁSICA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
179 |  | INSTALACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA ANTIHURTO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
180 |  | CAMBIO O REUBICACIÓN DE CAJA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA ANTIHURTO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 |  | INSTALACIÓN DE MEDIDOR BIFÁSICO EN CAJA ANTIHURTO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
182 |  | CAMBIO O REUBICACIÓN DE MEDIDOR BIFÁSICO CON CAJA ANTIHURTO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 |  | PICADO DE PARED PARA INSTALACIONES
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
184 |  | INSTALACIÓN DE SOPORTE DE ACOMETIDA 3 "
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
185 |  | INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA (VARILLA DE COBRE, CONECTOR Y CONDUCTOR NO.8 AWG)
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
186 |  | ARREGLO O REPARACIÓN DE SISTEMA A TIERRA
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 |  | INGRESO ORDENES DE TRABAJO AL SIEE COMERCIAL O GIS, VÍA INTERNET O INTERFACE
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
188 |  | MATERIAL DIVERSO
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Inversión Parcial |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance Parcial
|  |  | Inversión Acumulada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Avance Acumulado
Note on F7: Ingrese en esta fila, su programación de pagos bimestral en porcetaje (%)